## Vragenbank Review
Profiel | Volgnr | Vraag | Optie A | Optie B | Optie C | Optie D | Juist antwoord | Juiste tekst
Elektro - Hulpmonteur | 1 | Welke kleur heeft de beschermingsaarde (PE) in een Nederlandse elektra-installatie? | Bruin | Blauw | Zwart | Geel/groen | D | Geel/groen
Elektro - Hulpmonteur | 2 | Op welke spanning werkt een standaard wandcontactdoos in Nederland? | 24 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 110 Volt | C | 230 Volt
Elektro - Hulpmonteur | 3 | Wat is de eerste actie ALTIJD voordat je werkt aan een elektrische installatie? | Handschoenen aandoen | Multimeter pakken | Collega waarschuwen | Spanning afschakelen, vergrendelen en spanningsloosheid controleren (LOTO) | D | Spanning afschakelen, vergrendelen en spanningsloosheid controleren (LOTO)
Elektro - Hulpmonteur | 4 | Welk gereedschap gebruik je om de isolatie van een kabel te verwijderen? | Combinatietang | Hamer | Striptang | Schroevendraaier | C | Striptang
Elektro - Hulpmonteur | 5 | Wat betekent het IP-getal op elektrisch materiaal (bv. IP44)? | Vermogensklasse | Kabeldoorsnede | Spanningsklasse | Beschermingsgraad tegen aanraken, stof en water | D | Beschermingsgraad tegen aanraken, stof en water
Elektro - Hulpmonteur | 6 | Welk type kabel wordt gebruikt voor vaste installatie in een wand? | Verlengsnoer | UTP-kabel | H07RN-F | VMVK (NYM) | D | VMVK (NYM)
Elektro - Hulpmonteur | 7 | Welke kleur heeft een nuldraad (N)? | Bruin | Geel/groen | Blauw | Zwart | C | Blauw
Elektro - Hulpmonteur | 8 | Welke kleur heeft de fasedraad in een moderne installatie? | Geel/groen | Wit | Bruin (of zwart/grijs in 3-fase) | Blauw | C | Bruin (of zwart/grijs in 3-fase)
Elektro - Hulpmonteur | 9 | Wat is de functie van een aardlekschakelaar (ALS)? | Beveiligen tegen aardlekstromen om elektrocutie te voorkomen | Schakelen van verlichting | Beveiligen tegen overstroom | Spanningsregelaar | A | Beveiligen tegen aardlekstromen om elektrocutie te voorkomen
Elektro - Hulpmonteur | 10 | Hoe controleer je of een draad onder spanning staat? | Door te ruiken | Aan de kleur | Met een spanningstester of multimeter | Door aanraken | C | Met een spanningstester of multimeter
Elektro - Hulpmonteur | 11 | Wat moet je dragen tijdens werkzaamheden op de bouwplaats? | Sportschoenen | Alleen werkkleding | Gehoorbescherming alleen | Veiligheidshelm, veiligheidsschoenen S3 en zichtbaarheidskleding | D | Veiligheidshelm, veiligheidsschoenen S3 en zichtbaarheidskleding
Elektro - Hulpmonteur | 12 | Wat is een penspanningstester? | Een meetlint | Type zekering | Soort schroevendraaier | Klein apparaatje dat aangeeft of een geleider onder spanning staat | D | Klein apparaatje dat aangeeft of een geleider onder spanning staat
Elektro - Hulpmonteur | 13 | Wat is het maximum vermogen op een 16A groep bij 230V? | 7360 W | 1600 W | 3680 W | 16 W | C | 3680 W
Elektro - Hulpmonteur | 14 | Hoe trek je het beste een kabel door een leeg installatiebuis? | Met de hand alleen | Met perslucht zonder beveiliging | Met een schroevendraaier | Met een trekveer (kabelvis) en eventueel trekolie | D | Met een trekveer (kabelvis) en eventueel trekolie
Elektro - Hulpmonteur | 15 | Op welke standaardhoogte komt een wandcontactdoos in een woonruimte? | Circa 30 cm boven afgewerkte vloer | Circa 100 cm | Circa 5 cm | Circa 180 cm | A | Circa 30 cm boven afgewerkte vloer
Elektro - Hulpmonteur | 16 | Welk gereedschap gebruik je om gaten in beton te boren voor installatiebuis? | Lijmtang | Klop-/breekboor (SDS) | Decoupeerzaag | Houtboor | B | Klop-/breekboor (SDS)
Elektro - Hulpmonteur | 17 | Wat doe je als je beschadigd gereedschap aantreft? | Doorgebruiken tot eind dag | Doorgeven aan collega | Zelf snel repareren | Direct uit gebruik nemen, melden en laten keuren | D | Direct uit gebruik nemen, melden en laten keuren
Elektro - Hulpmonteur | 18 | Wat is een Wago lasklem? | Type zekering | Een meetinstrument | Een steekklem voor het verbinden van geleiders zonder schroef | Soort schakelaar | C | Een steekklem voor het verbinden van geleiders zonder schroef
Elektro - Hulpmonteur | 19 | Wat is het verschil tussen inbouw- en opbouwmateriaal? | Geen verschil | Opbouw heeft hogere spanning | Inbouw is voor buiten | Inbouw zit verzonken in de wand, opbouw zit op de wand | D | Inbouw zit verzonken in de wand, opbouw zit op de wand
Elektro - Hulpmonteur | 20 | Op dit project geldt een TOTAAL LASVERBOD. Hoe bevestig je dan kabelgoten aan de constructie? | Met schroef-/boutverbindingen of klemsystemen | Met TIG-lassen | Met MIG-lassen | Met thermiet | A | Met schroef-/boutverbindingen of klemsystemen
Elektro - Hulpmonteur | 21 | Waarom is er een lasverbod op dit project? | De gebouwen hebben houten vloeren — brandgevaar | Lassen is te duur | Lasrook is verboden | Geen geschikt lasapparaat aanwezig | A | De gebouwen hebben houten vloeren — brandgevaar
Elektro - Hulpmonteur | 22 | Wat doe je voordat je een gat door een muur boort? | Locatie van leidingen/draden controleren met detectie | Kleinere boor pakken | Vragen of een collega kijkt | Direct boren | A | Locatie van leidingen/draden controleren met detectie
Elektro - Hulpmonteur | 23 | Welke minimale aderdoorsnede gebruik je voor een verlichtingsgroep? | 0,75 mm² | 6 mm² | 0,5 mm² | 1,5 mm² | D | 1,5 mm²
Elektro - Hulpmonteur | 24 | Welke minimale aderdoorsnede gebruik je voor een 16A wandcontactdoosgroep? | 0,75 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 1,5 mm² | C | 2,5 mm²
Elektro - Hulpmonteur | 25 | Wat is een aftakdoos (lasdoos)? | Type stekkerdoos | Doos waarin geleiders met elkaar verbonden worden | Een soort zekering | Voedingsbron | B | Doos waarin geleiders met elkaar verbonden worden
Elektro - Hulpmonteur | 26 | Wat doe je met restafval (kabelresten, verpakking) op de bouwplaats? | In de prullenbak | Laten liggen | Scheiden en in juiste afvalcontainer afvoeren | Mee naar huis | C | Scheiden en in juiste afvalcontainer afvoeren
Elektro - Hulpmonteur | 27 | Wat is een DALI-systeem? | Een schakelaar | Soort zekering | Type kabel | Een protocol voor digitale verlichtingssturing | D | Een protocol voor digitale verlichtingssturing
Elektro - Hulpmonteur | 28 | Welk symbool op een tekening staat voor een wandcontactdoos? | Driehoek | Vierkant met diagonaal | Cirkel met radiale lijnen | Kruis | C | Cirkel met radiale lijnen
Elektro - Hulpmonteur | 29 | Wat is het doel van een installatiebuis? | Versteviging van de wand | Waterleiding | Mechanische bescherming van kabels en latere vervanging mogelijk maken | Ventilatie | C | Mechanische bescherming van kabels en latere vervanging mogelijk maken
Elektro - Hulpmonteur | 30 | Hoe sluit je een enkelvoudige schakelaar aan op een lamp? | Fase via schakelaar naar lamp, nul direct naar lamp | Nul via schakelaar | Beide via schakelaar | Aarde via schakelaar | A | Fase via schakelaar naar lamp, nul direct naar lamp
Elektro - Hulpmonteur | 31 | Wat is een bewegingsmelder (PIR)? | Stopcontact met sensor | Sensor die beweging detecteert om verlichting te schakelen | Brandmelder | Type zekering | B | Sensor die beweging detecteert om verlichting te schakelen
Elektro - Hulpmonteur | 32 | Wat doe je als je een onveilige situatie ziet? | Stoppen, werkomgeving veiligstellen en direct melden aan de uitvoerder | Niets, dat is iemand anders zijn taak | Zelf oplossen | Doorwerken tot pauze | A | Stoppen, werkomgeving veiligstellen en direct melden aan de uitvoerder
Elektro - Hulpmonteur | 33 | Hoe communiceer je met een Engelstalige collega-leidinggevende? | In duidelijk Engels, met tekening of gebaren bij twijfel | Negeren | Alleen in het Nederlands | Via WhatsApp tekstvertaler tijdens werk | A | In duidelijk Engels, met tekening of gebaren bij twijfel
Elektro - Hulpmonteur | 34 | Wat is het verschil tussen klasse I en klasse II apparaten? | Klasse I gebruikt 110V | Geen verschil | Klasse I heeft aarding nodig, klasse II is dubbel geïsoleerd | Klasse II is voor industrie | C | Klasse I heeft aarding nodig, klasse II is dubbel geïsoleerd
Elektro - Hulpmonteur | 35 | Wanneer gebruik je een veiligheidsharnas? | Altijd | Nooit | Bij werken op hoogte > 2,5 m zonder andere randbeveiliging | Alleen op de begane grond | C | Bij werken op hoogte > 2,5 m zonder andere randbeveiliging
Elektro - Hulpmonteur | 36 | Wat moet je doen voor je een ladder gebruikt? | Direct beklimmen | Boven op de ladder springen | Op de bovenste tree gaan staan | Visueel keuren, juiste hoek (75°), stabiel opstellen | D | Visueel keuren, juiste hoek (75°), stabiel opstellen
Elektro - Hulpmonteur | 37 | Welke kabel mag je NIET gebruiken voor permanente vaste aanleg? | NYM (VMVK) | H05VV-F (verlengsnoer-kwaliteit) | XGB | NYAF in een buis | B | H05VV-F (verlengsnoer-kwaliteit)
Elektro - Hulpmonteur | 38 | Wat is een conduit (installatiebuis)? | Een buis waarin elektrische geleiders worden geïnstalleerd | Type stopcontact | Een soort kabel | Soort lamphouder | A | Een buis waarin elektrische geleiders worden geïnstalleerd
Elektro - Hulpmonteur | 39 | Wat is een schakelmateriaal-set? | Soort kabel | Combinatie van inbouwdoos, sokkel en afdekraam | Voedingsbox | Aftakdoos met deksel | B | Combinatie van inbouwdoos, sokkel en afdekraam
Elektro - Hulpmonteur | 40 | In een monumentaal gebouw (Gebouw J) — hoe leg je nieuwe leidingen aan? | Boren waar je wilt | Hak alle muren open | Buitenom langs gevel | Zo onzichtbaar mogelijk, met respect voor monumentale waarde, in overleg | D | Zo onzichtbaar mogelijk, met respect voor monumentale waarde, in overleg
Elektro - Hulpmonteur | 41 | Welke informatie staat op een kabelhaspel/rol? | Alleen gewicht | Alleen kleur | Type, doorsnede, lengte, fabrikant | Alleen prijs | C | Type, doorsnede, lengte, fabrikant
Elektro - Hulpmonteur | 42 | Wat is een kabelclip? | Snijgereedschap | Soort connector | Bevestigingsmiddel om een kabel netjes aan een ondergrond te bevestigen | Markeringssticker | C | Bevestigingsmiddel om een kabel netjes aan een ondergrond te bevestigen
Elektro - Hulpmonteur | 43 | Wat is de minimale buigstraal van een installatiekabel meestal? | 2× kabeldiameter | Maakt niet uit | Zo strak mogelijk | Ca. 6× kabeldiameter | D | Ca. 6× kabeldiameter
Elektro - Hulpmonteur | 44 | Welk PBM hoort minimaal bij elektra-werk in een schakelkast? | Alleen schoenen | Veiligheidsbril, isolerende handschoenen waar nodig | Alleen helm | Geen | B | Veiligheidsbril, isolerende handschoenen waar nodig
Elektro - Hulpmonteur | 45 | Wat doe je met afgekeurde elektrische apparaten/snoeren? | Nog even gebruiken | Apart afvoeren, niet meer in gebruik nemen | Doorverkopen | Repareren met tape | B | Apart afvoeren, niet meer in gebruik nemen
Elektro - Hulpmonteur | 46 | Wat is potentiaalvereffening? | Stroomverdeling | Verbinden van metalen delen met de aarde om spanningsverschillen te voorkomen | Een bedraad veiligheidsslot | Spanningsregeling | B | Verbinden van metalen delen met de aarde om spanningsverschillen te voorkomen
Elektro - Hulpmonteur | 47 | Hoe ga je om met afval op de werkvloer aan het einde van de dag? | In een open vuur | Laten liggen | Op de gang zetten | Werkplek opruimen, scheiden en afvoeren | D | Werkplek opruimen, scheiden en afvoeren
Elektro - Hulpmonteur | 48 | Wat doe je als je gereedschap of materiaal kwijt bent? | Stilhouden | Zelf vervangen | Melden aan de chef-monteur of uitvoerder | Een ander pakken | C | Melden aan de chef-monteur of uitvoerder
Elektro - Hulpmonteur | 49 | Wat is het doel van toolboxmeetings? | Functioneringsgesprek | Korte veiligheids- en werkbespreking voorafgaand aan werk | Sociale momenten | Pauze | B | Korte veiligheids- en werkbespreking voorafgaand aan werk
Elektro - Hulpmonteur | 50 | Wat doe je als de spanning onverwacht uitvalt tijdens werkzaamheden? | Gewoon doorwerken | Zelf de hoofdschakelaar resetten | Pauze nemen | Werk staken, situatie controleren en chef-monteur informeren | D | Werk staken, situatie controleren en chef-monteur informeren
Elektro - Monteur | 1 | Welke norm regelt elektrische installaties in laagspanning in Nederland? | NEN 1006 | NEN 3140 | NEN 50110 | NEN 1010 | D | NEN 1010
Elektro - Monteur | 2 | Welke norm regelt het VEILIG werken aan en met elektrische installaties? | NEN 1010 | NEN 2535 | ISO 9001 | NEN 3140 | D | NEN 3140
Elektro - Monteur | 3 | Wat is de maximale lijnimpedantie (Zs) waarbij een 16A B-automaat in 0,4 s afschakelt? | ≈ 2,87 Ω | Onbeperkt | ≈ 0,2 Ω | ≈ 23 Ω | A | ≈ 2,87 Ω
Elektro - Monteur | 4 | Bij welke lekstroom moet een Type A aardlekschakelaar uiterlijk afschakelen? | 30 mA in maximaal 300 ms | 500 mA | 1 A | 100 mA | A | 30 mA in maximaal 300 ms
Elektro - Monteur | 5 | Welk meetinstrument gebruik je voor isolatieweerstandmeting? | Frequentiemeter | Megger (isolatieweerstandsmeter) | Voltmeter | Ampèretang | B | Megger (isolatieweerstandsmeter)
Elektro - Monteur | 6 | Wat is de minimale isolatieweerstand bij 500 V meetspanning op een nieuwe installatie volgens NEN 1010? | ≥ 1 MΩ | ≥ 100 Ω | ≥ 1 kΩ | ≥ 1 GΩ | A | ≥ 1 MΩ
Elektro - Monteur | 7 | Wat is de eis voor de aardingsweerstand bij een TT-stelsel? | RA × IΔn ≤ 50 V (in praktijk meestal Ra ≤ 167 Ω bij 30 mA) | Maakt niet uit | Altijd < 1 Ω | < 1000 Ω | A | RA × IΔn ≤ 50 V (in praktijk meestal Ra ≤ 167 Ω bij 30 mA)
Elektro - Monteur | 8 | Wat is selectiviteit in een installatie? | Alle automaten gaan tegelijk uit | Niets schakelt af | Alleen de hoofdaansluiting | Bij een fout schakelt alleen de dichtstbijzijnde beveiliging af | D | Bij een fout schakelt alleen de dichtstbijzijnde beveiliging af
Elektro - Monteur | 9 | Welke beveiliging gebruik je tegen overstroom én kortsluiting? | Magneetschakelaar | Filter | Aardlekschakelaar | Installatieautomaat (MCB) | D | Installatieautomaat (MCB)
Elektro - Monteur | 10 | Wat is het verschil tussen een B-, C- en D-karakteristiek? | Verschillende prijs | Verschillende uitschakelstroom (3-5×, 5-10×, 10-20× In) | Verschillende kleur | Verschillende spanning | B | Verschillende uitschakelstroom (3-5×, 5-10×, 10-20× In)
Elektro - Monteur | 11 | Hoeveel adergroepen heeft een TN-S systeem? | Alleen L en PE | Gecombineerde PEN | 2 fasen, 1 N | L, N en aparte PE-geleider | D | L, N en aparte PE-geleider
Elektro - Monteur | 12 | Welk meetinstrument gebruik je om de continuïteit van een PE-geleider te controleren? | Frequentiemeter | Watt-meter | Lage-ohmmeter (PE-continuïteitsmeter) | Spanningsmeter | C | Lage-ohmmeter (PE-continuïteitsmeter)
Elektro - Monteur | 13 | Wat is het belangrijkste keuringsdocument na oplevering van een nieuwe installatie? | Pakbon | E-mailbevestiging | Inspectierapport conform NEN 1010 / NTA 8220 met meetwaarden | Tekening | C | Inspectierapport conform NEN 1010 / NTA 8220 met meetwaarden
Elektro - Monteur | 14 | Welke kabel gebruik je bij brandwerende installaties (bv. noodverlichting)? | Functiebehoud-kabel (bv. (N)HXH FE180/E30) | Standaard NYM | Coax | H05VV-F | A | Functiebehoud-kabel (bv. (N)HXH FE180/E30)
Elektro - Monteur | 15 | Hoe wordt een 3-fase voeding aangeduid? | Plus en min | L1, L2, L3 + N + PE | A, B, C | R, S, T + 0 | B | L1, L2, L3 + N + PE
Elektro - Monteur | 16 | Wat is de spanning tussen twee fasen in een 400/230V net? | ≈ 690 V | ≈ 230 V | ≈ 400 V | ≈ 110 V | C | ≈ 400 V
Elektro - Monteur | 17 | Hoe sluit je een 3-fase wandcontactdoos (CEE 16/5) correct aan? | Volgorde maakt niet uit | Alleen 3 fasen, geen N en PE | L1, L2, L3, N, PE conform IEC 60309-aansluitschema | Eerst aarden tijdens inschakelen | C | L1, L2, L3, N, PE conform IEC 60309-aansluitschema
Elektro - Monteur | 18 | Wat is een KWh-meter (kilowattuurmeter)? | Frequentiemeter | Spanningmeter | Aardingsmeter | Meter die elektrische energie registreert | D | Meter die elektrische energie registreert
Elektro - Monteur | 19 | Welk type kabel gebruik je voor onder-grond aanleg? | YMvKas of XMvK (grondkabel) | NYAF | NYM | H07RN-F | A | YMvKas of XMvK (grondkabel)
Elektro - Monteur | 20 | Wat is een PEN-geleider? | Plusgeleider | Gecombineerde nul- en aardingsgeleider in TN-C systeem | Alleen aarde | Alleen nul | B | Gecombineerde nul- en aardingsgeleider in TN-C systeem
Elektro - Monteur | 21 | Hoe groot is de maximale spanningsval over een eindgroep volgens NEN 1010 (richtlijn)? | 20% | 10% | Geen limiet | 3% bij verlichting / 5% bij overige | D | 3% bij verlichting / 5% bij overige
Elektro - Monteur | 22 | Wat doe je als de gemeten Re (aardingsweerstand) te hoog is? | Negeren | Meer aardlekschakelaars | Aardelektrode uitbreiden of bijplaatsen, opnieuw meten | Lagere zekering plaatsen | C | Aardelektrode uitbreiden of bijplaatsen, opnieuw meten
Elektro - Monteur | 23 | Wat is het LOTO principe? | Een tekensoftware | Een schakelvolgorde | Lock-Out / Tag-Out: vergrendelen en labelen van energiebronnen | Soort kabel | C | Lock-Out / Tag-Out: vergrendelen en labelen van energiebronnen
Elektro - Monteur | 24 | Wat is het verschil tussen actieve en reactieve vermogen? | Reactief is verlies door kabel | Actief (W) doet werk; reactief (var) bouwt magnetische velden | Actief is alleen DC | Geen verschil | B | Actief (W) doet werk; reactief (var) bouwt magnetische velden
Elektro - Monteur | 25 | Wat is een THD (Total Harmonic Distortion)? | Soort schakelaar | Maat voor harmonische vervorming op een net | Type vermogen | Soort meting van warmte | B | Maat voor harmonische vervorming op een net
Elektro - Monteur | 26 | Welk symbool ⊕ kan voor een elektromotor staan op een tekening? | Cirkel met S | Cirkel met R | Cirkel met T | Cirkel met M | D | Cirkel met M
Elektro - Monteur | 27 | Wat is de voorkeur voor het laggen van CAT6-data en sterkstroom? | Allemaal samen | Alleen via dezelfde kabel | Maakt niet uit | Gescheiden goten / minimale parallelle afstand om EMC-storing te voorkomen | D | Gescheiden goten / minimale parallelle afstand om EMC-storing te voorkomen
Elektro - Monteur | 28 | Wat is een NEN 3140-keuring? | Eenmalige nieuwbouwkeuring | Een examen | Een softwareversie | Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en installaties | D | Periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en installaties
Elektro - Monteur | 29 | Welk gereedschap is verplicht VG-gekeurd voor elektra-werk? | Persoonlijke elektrische gereedschappen en meetapparatuur (jaarlijks of conform leverancier) | Schroevendraaier zonder pen | Hamer | Niets | A | Persoonlijke elektrische gereedschappen en meetapparatuur (jaarlijks of conform leverancier)
Elektro - Monteur | 30 | Wat is de typische schakelvolgorde bij in bedrijf nemen van een groepenkast? | Hoogste eerst | Hoofdschakelaar → ALS → automaten van laag naar hoog vermogen | Niet relevant | Random | B | Hoofdschakelaar → ALS → automaten van laag naar hoog vermogen
Elektro - Monteur | 31 | Hoe los je een ongebalanceerde belasting in 3-fase op? | Hogere zekering | Zware belastingen herverdelen over de fases | Extra N-geleider | Niets, automaat lost het op | B | Zware belastingen herverdelen over de fases
Elektro - Monteur | 32 | Wat is een busbar? | Stroomrail (geleidende strip) in een verdeelinrichting | Soort buis | Type kabel | Soort lasapparaat | A | Stroomrail (geleidende strip) in een verdeelinrichting
Elektro - Monteur | 33 | Wat is de maximale belasting van een C16-automaat continu? | 16 A | 160 A | 32 A | 8 A | A | 16 A
Elektro - Monteur | 34 | Wat is een functiebehoud-installatie? | Een glasvezelnet | UPS | Installatie die bij brand een bepaalde tijd blijft functioneren (bv. 30/60/90 min) | Een verbeterde isolatie | C | Installatie die bij brand een bepaalde tijd blijft functioneren (bv. 30/60/90 min)
Elektro - Monteur | 35 | Wat is het verschil tussen bewaakte en onbewaakte noodverlichting? | Geen verschil | Onbewaakt is verboden | Bewaakt is centraal gemonitord; onbewaakt is autonoom (eigen accu) | Bewaakt is duurder en standaard | C | Bewaakt is centraal gemonitord; onbewaakt is autonoom (eigen accu)
Elektro - Monteur | 36 | Welke beveiligingsklasse heeft een dubbel geïsoleerd apparaat? | Klasse I | Klasse IV | Klasse II (vierkant in vierkant) | Klasse III | C | Klasse II (vierkant in vierkant)
Elektro - Monteur | 37 | Wat is een KNX-systeem? | Soort kabel | Open busprotocol voor gebouwautomatisering | Soort zekering | Een vrije applicatie | B | Open busprotocol voor gebouwautomatisering
Elektro - Monteur | 38 | Hoe meet je vermogensfactor (cos φ)? | Met een gewone voltmeter | Met multimeter Ω-stand | Met een ampèretang alleen | Met een netanalyser (Power Quality Analyser) | D | Met een netanalyser (Power Quality Analyser)
Elektro - Monteur | 39 | Welke aarde gebruik je voor een aanraakgevoelige metalen wastafel in een vochtige ruimte? | Alleen N | Eigen aardpen | Aansluiten op de potentiaalvereffening van de ruimte | Geen aarde nodig | C | Aansluiten op de potentiaalvereffening van de ruimte
Elektro - Monteur | 40 | Wat is een SELV-circuit? | Een 400V circuit | Veilige extra-lage spanning, gescheiden van het net (≤ 50 V AC) | Een hoogspanningscircuit | Een 230V circuit | B | Veilige extra-lage spanning, gescheiden van het net (≤ 50 V AC)
Elektro - Monteur | 41 | Hoe markeer je een spanningsloos gestelde groep? | Niet markeren | Met een vergrendelslot en label (LOTO) en daarna spanningsloos meten | Met stift | Met tape | B | Met een vergrendelslot en label (LOTO) en daarna spanningsloos meten
Elektro - Monteur | 42 | Hoe ga je om met asbestverdacht materiaal in oudbouw? | Inpakken en doorgaan | Met masker doorwerken | Zelf saneren | Werk stilleggen, melden bij uitvoerder, gespecialiseerd team inschakelen | D | Werk stilleggen, melden bij uitvoerder, gespecialiseerd team inschakelen
Elektro - Monteur | 43 | Wat is een sleufafdekking en wanneer pas je het toe? | Een isolerend tape | Een type kabel | Ter bescherming bij open kabel-/leidingsleuven, te plaatsen voorafgaand aan dichtmaken | Een veiligheidshelm | C | Ter bescherming bij open kabel-/leidingsleuven, te plaatsen voorafgaand aan dichtmaken
Elektro - Monteur | 44 | Wat moet je controleren bij een nieuwe wandcontactdoos vóór ingebruikname? | Polariteit, aarding, spanning en goede klemkracht; visueel + meting | Alleen spanning | Alleen kleur | Niets | A | Polariteit, aarding, spanning en goede klemkracht; visueel + meting
Elektro - Monteur | 45 | Wat is een impedantielus-meting (Zs)? | Meting van fase-PE impedantie om uitschakelvoorwaarde te valideren | Lichtsterkte meting | Spanningsmeting alleen | Aardingsmeting alleen | A | Meting van fase-PE impedantie om uitschakelvoorwaarde te valideren
Elektro - Monteur | 46 | Hoe pak je werk aan in een monumentaal pand (bv. Gebouw J)? | Boren waar je wilt | Inventarisatie, onomkeerbare ingrepen vermijden, oplossingen in overleg met monumentenzorg | Slopen waar nodig | Snel werken zonder toestemming | B | Inventarisatie, onomkeerbare ingrepen vermijden, oplossingen in overleg met monumentenzorg
Elektro - Monteur | 47 | Wat is een PE-S installatieconcept? | Een meetapparaat | Een type voeding | Een soort schakelaar | Een TN-S systeem met aparte PE-geleider — voorkeur voor moderne installaties | D | Een TN-S systeem met aparte PE-geleider — voorkeur voor moderne installaties
Elektro - Monteur | 48 | Wat doe je als je metingen afwijken van de norm? | Doorgaan | Negeren | Andere meter pakken | Stoppen, oorzaak onderzoeken, herstellen en opnieuw meten — registreren | D | Stoppen, oorzaak onderzoeken, herstellen en opnieuw meten — registreren
Elektro - Monteur | 49 | Welk document overhandig je bij oplevering aan de opdrachtgever? | Alleen tekening | Alleen factuur | Inspectierapport, asbuilt-tekeningen en gebruikershandleiding | Niets | C | Inspectierapport, asbuilt-tekeningen en gebruikershandleiding
Elektro - Monteur | 50 | Hoe stem je dagelijks af met een Engelstalige collega-leidinggevende? | Alleen via WhatsApp | Niet | Met een tolk per uur | Korte dagstart in Engels, met tekeningen en checklists, en heldere afspraken | D | Korte dagstart in Engels, met tekeningen en checklists, en heldere afspraken
Elektro - Chef-monteur | 1 | Welke verantwoordelijkheid heeft een chef-monteur in NEN 3140? | Alleen administratie | Geen wettelijke rol | Aanwijzing als 'Vakbekwaam Persoon' (VP), met opdrachtbevoegdheid voor specifieke werkzaamheden | Alleen toezicht | C | Aanwijzing als 'Vakbekwaam Persoon' (VP), met opdrachtbevoegdheid voor specifieke werkzaamheden
Elektro - Chef-monteur | 2 | Wie is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van zijn ploeg op locatie? | Hulpmonteur | De chef-monteur, in afstemming met uitvoerder en hoofduitvoerder | Calculatie-afdeling | Opdrachtgever | B | De chef-monteur, in afstemming met uitvoerder en hoofduitvoerder
Elektro - Chef-monteur | 3 | Wat doe je voordat een ploeg start in een nieuwe ruimte op dit project? | Direct beginnen | LMRA en toolbox, RIE doornemen, taakverdeling, controles op leidingen/asbest/monument | Materiaal pas later bestellen | Pauze | B | LMRA en toolbox, RIE doornemen, taakverdeling, controles op leidingen/asbest/monument
Elektro - Chef-monteur | 4 | Welke risico's signaleer je in een monumentaal pand (Gebouw J)? | Alleen kostenrisico | Schade aan monumentale onderdelen, brandgevaar, stof in publieksruimten | Alleen tijd | Geen | B | Schade aan monumentale onderdelen, brandgevaar, stof in publieksruimten
Elektro - Chef-monteur | 5 | Wat is een LMRA? | Een meting | Een rapportagevorm | Een type kabel | Last Minute Risk Analysis vlak voor start van een taak | D | Last Minute Risk Analysis vlak voor start van een taak
Elektro - Chef-monteur | 6 | Hoe verdeel je 100 vragen-niveau leiding bij anderstalige collega-uitvoerders? | Tolk inhuren per uur | Heldere visuele werkinstructies + Engelse dagstart + dagelijkse afstemming | Niet communiceren | Alles via mail | B | Heldere visuele werkinstructies + Engelse dagstart + dagelijkse afstemming
Elektro - Chef-monteur | 7 | Hoe controleer je de kwaliteit van werk van je ploeg? | Alleen klachtgestuurd | Eenmaal aan einde | Periodieke steekproeven, opleverchecks, registratie afwijkingen, terugkoppeling | Vertrouwen volstaat | C | Periodieke steekproeven, opleverchecks, registratie afwijkingen, terugkoppeling
Elektro - Chef-monteur | 8 | Welke selectiviteit heeft voorrang in een ziekenhuis-achtige kritieke installatie? | Tijdsvertraging op alle automaten | Volledige selectiviteit (alleen onderste schakelt af) ook bij kortsluiting | Geen selectiviteit | Alles via één hoofdautomaat | B | Volledige selectiviteit (alleen onderste schakelt af) ook bij kortsluiting
Elektro - Chef-monteur | 9 | Welke berekening voer je uit voor kabeldoorsnedebepaling? | Visueel | Alleen belasting | Alleen lengte | Belasting, omgevingstemperatuur, bundeling, spanningsval en kortsluitvastheid | D | Belasting, omgevingstemperatuur, bundeling, spanningsval en kortsluitvastheid
Elektro - Chef-monteur | 10 | Wat is de uitschakelvoorwaarde bij een 0,4 s eis? | Geen eis | Spanningsmaat alleen | Zs ≤ U₀ / Ia, waarbij Ia de uitschakelstroom van de beveiliging is | Tijdsmaat | C | Zs ≤ U₀ / Ia, waarbij Ia de uitschakelstroom van de beveiliging is
Elektro - Chef-monteur | 11 | Hoe lever je een verdeelinrichting op? | Foto in app | Alleen schoonmaken | Visuele inspectie, meetrapport, schema in de kast, labels op groepen, NEN 1010 rapport | Niet labelen | C | Visuele inspectie, meetrapport, schema in de kast, labels op groepen, NEN 1010 rapport
Elektro - Chef-monteur | 12 | Welke documentatie verwacht een hoofdaannemer bij oplevering elektra? | As-built tekeningen, schema's, meetrapport, garantieverklaringen, O&M | Alleen e-mail | Niets | Alleen factuur | A | As-built tekeningen, schema's, meetrapport, garantieverklaringen, O&M
Elektro - Chef-monteur | 13 | Wat is een KEMA-keur of KIWA-certificering? | Verplicht voor monteurs | Onafhankelijk certificaat van producten/installaties | Een gereedschapssticker | Veiligheidsbeker | B | Onafhankelijk certificaat van producten/installaties
Elektro - Chef-monteur | 14 | Hoe maak je een dagplanning voor 6 monteurs in een renovatieproject? | Iedereen overal tegelijk | Op gevoel | Bij aankomst beslissen | Werkpakketten per ruimte/gebouw, materiaalvoorziening, afhankelijkheden, buffer | D | Werkpakketten per ruimte/gebouw, materiaalvoorziening, afhankelijkheden, buffer
Elektro - Chef-monteur | 15 | Wat is een werkvergunning (Permit-To-Work)? | Toolboxformulier | Een tekening | Loonstrook | Document dat specifieke werkzaamheden onder voorwaarden toestaat | D | Document dat specifieke werkzaamheden onder voorwaarden toestaat
Elektro - Chef-monteur | 16 | Hoe ga je om met een bouwafwijking (deviation)? | Zelf beslissen | Verzwijgen | Stoppen, registreren in afwijkingenlogboek, oplossing met uitvoerder/engineering | Doorpushen | C | Stoppen, registreren in afwijkingenlogboek, oplossing met uitvoerder/engineering
Elektro - Chef-monteur | 17 | Welke beveiliging plan je voor een serverruimte? | Aardlek 300 mA | Eigen TN-S groepenkast met redundantie, UPS, monitoring, vroegtijdige branddetectie | Alleen één automaat | Geen beveiliging | B | Eigen TN-S groepenkast met redundantie, UPS, monitoring, vroegtijdige branddetectie
Elektro - Chef-monteur | 18 | Wat is een kortsluitstroomberekening? | Spanningsmaat | Inspectiemaat | Berekening van Ik max/min om beveiligingen correct te dimensioneren | Vermogensmaat | C | Berekening van Ik max/min om beveiligingen correct te dimensioneren
Elektro - Chef-monteur | 19 | Welke softwarepakketten ken je voor installatieontwerp? | Photoshop | Word | Excel | Stabicad, Revit MEP, AutoCAD MEP | D | Stabicad, Revit MEP, AutoCAD MEP
Elektro - Chef-monteur | 20 | Welke afspraken maak je met de hoofduitvoerder over toegang in monumentale ruimtes? | Random | Achteraf | Tijdvensters, toezicht, beschermmaatregelen voor vloeren/wanden, registratie | Geen | C | Tijdvensters, toezicht, beschermmaatregelen voor vloeren/wanden, registratie
Elektro - Chef-monteur | 21 | Wat houdt 'eindcontrole' (NEN 1010) in? | Alleen metingen | Zicht- en functioneringscontrole + metingen + rapportage | Alleen factuur | Alleen visueel | B | Zicht- en functioneringscontrole + metingen + rapportage
Elektro - Chef-monteur | 22 | Hoe rapporteer je voortgang aan de uitvoerder? | Dagelijks: voortgang, problemen, planning, blokkades — in vast format | Random | Niet | Maandelijks | A | Dagelijks: voortgang, problemen, planning, blokkades — in vast format
Elektro - Chef-monteur | 23 | Hoe ga je om met meerwerk dat een hulpmonteur signaleert? | Direct uitvoeren | Beoordelen, registreren in meerwerkstaat, afstemmen met uitvoerder vóór uitvoering | Negeren | Klant bellen | B | Beoordelen, registreren in meerwerkstaat, afstemmen met uitvoerder vóór uitvoering
Elektro - Chef-monteur | 24 | Wat is de juiste volgorde van inbedrijfstelling? | Direct inschakelen | Alleen visueel | Visueel → spanningsloos meten → potentiaal/aarde → isolatie → onder spanning → functie | Random | C | Visueel → spanningsloos meten → potentiaal/aarde → isolatie → onder spanning → functie
Elektro - Chef-monteur | 25 | Hoe verdeel je verantwoordelijkheden in je ploeg? | Random | Op leeftijd | Op basis van competenties (NEN 3140-niveau), met toezicht hulpmonteurs door VP | Alleen senioriteit | C | Op basis van competenties (NEN 3140-niveau), met toezicht hulpmonteurs door VP
Elektro - Chef-monteur | 26 | Wat is een elektrische bedieningsruimte volgens NEN 1010? | Algemene toiletruimte | Vergaderkamer | Ruimte met specifieke eisen voor toegang en deskundige bediening | Een opslagruimte | C | Ruimte met specifieke eisen voor toegang en deskundige bediening
Elektro - Chef-monteur | 27 | Wat is BHV en hoe relateert dat aan jouw rol? | Een NEN-norm | BedrijfsHulpVerlening — chef-monteur is meestal mede-BHV-er en weet waar AED's hangen | Niet relevant | Een softwarepakket | B | BedrijfsHulpVerlening — chef-monteur is meestal mede-BHV-er en weet waar AED's hangen
Elektro - Chef-monteur | 28 | Welke EHBO-stappen volg je bij elektrocutie? | Pleister plakken | Wegrennen | Spanning vrij maken, 112 bellen, reanimeren tot hulp er is | Patiënt aanraken zonder afschakelen | C | Spanning vrij maken, 112 bellen, reanimeren tot hulp er is
Elektro - Chef-monteur | 29 | Hoe stem je af bij gelijktijdig werken met W-monteurs (klimaatplafonds)? | Werkvolgorde plannen, kabelgoten en koel-/CV-leidingen niet kruisen op kritieke plaatsen | Eind van project pas | Iedereen op eigen houtje | Alleen vrijdag | A | Werkvolgorde plannen, kabelgoten en koel-/CV-leidingen niet kruisen op kritieke plaatsen
Elektro - Chef-monteur | 30 | Wat is een opleverpunt? | Een toolboxnotitie | Toolbox | Een schroef | Een gerelateerd werk-/herstelpunt opgenomen op de opleverlijst | D | Een gerelateerd werk-/herstelpunt opgenomen op de opleverlijst
Elektro - Chef-monteur | 31 | Wat doe je bij een bijna-ongeval? | Direct registreren, oorzaakanalyse, maatregel, lessons learned communiceren | Niet melden | Pas registreren bij echt ongeval | Stilhouden | A | Direct registreren, oorzaakanalyse, maatregel, lessons learned communiceren
Elektro - Chef-monteur | 32 | Hoe stem je af met de leverancier voor maatwerk in een monumentale ruimte? | Standaard kopen | Op het laatste moment | Random keuze | Specs vroegtijdig vastleggen, mock-up indien nodig, levertijden in planning | D | Specs vroegtijdig vastleggen, mock-up indien nodig, levertijden in planning
Elektro - Chef-monteur | 33 | Wat is een RIE? | Risico-Inventarisatie en Evaluatie — verplicht document op de bouwplaats | Een type meter | Een formulier voor financiën | Een tekening | A | Risico-Inventarisatie en Evaluatie — verplicht document op de bouwplaats
Elektro - Chef-monteur | 34 | Wat is je rol bij keuring van gereedschap? | Alleen incidenteel | Geen | Alleen bij klachten | Toezien op geldige NEN 3140-stickers, defect gereedschap onmiddellijk uit roulatie | D | Toezien op geldige NEN 3140-stickers, defect gereedschap onmiddellijk uit roulatie
Elektro - Chef-monteur | 35 | Hoe valideer je de aansluitwaarde voor een nieuwe installatie? | Berekend opgenomen vermogen + gelijktijdigheidsfactor → afspraak met netbeheerder | Schatting | Marktwaarde | Maximale waarde | A | Berekend opgenomen vermogen + gelijktijdigheidsfactor → afspraak met netbeheerder
Elektro - Chef-monteur | 36 | Wat is een werkpakket? | Een loonstrook | Afgebakende set werkzaamheden met scope, materiaal, tijd en planning | Een tas | Een schroefset | B | Afgebakende set werkzaamheden met scope, materiaal, tijd en planning
Elektro - Chef-monteur | 37 | Wat is een bouwbespreking? | Sociaal moment | Periodiek overleg tussen uitvoering en partijen om voortgang en problemen te bespreken | Pauze | Officiële opening | B | Periodiek overleg tussen uitvoering en partijen om voortgang en problemen te bespreken
Elektro - Chef-monteur | 38 | Hoe behandel je klachten van eindgebruikers tijdens een proefbedrijf? | Op eigen houtje | Negeren | Registreren, prioriteren, planmatig oplossen en terugkoppelen | Onmiddellijk eindeloos | C | Registreren, prioriteren, planmatig oplossen en terugkoppelen
Elektro - Chef-monteur | 39 | Wat is een digitale tweeling (digital twin) in renovatieprojecten? | Een type kabel | Een meetapparaat | Een formulier | Digitaal model dat synchroon loopt met het fysieke gebouw, voor onderhoud | D | Digitaal model dat synchroon loopt met het fysieke gebouw, voor onderhoud
Elektro - Chef-monteur | 40 | Wat is een SCIOS keuring? | Een verplicht spel | Onafhankelijke keuring van technische installaties op veiligheid | Een softwarekeuring | Een muziekkeuring | B | Onafhankelijke keuring van technische installaties op veiligheid
Elektro - Chef-monteur | 41 | Wat is een F-gassen certificaat en is het relevant voor jou? | Voor koudemiddelhandelingen — relevant bij W-koeling, niet bij elektra | Verplicht voor elektriciens | Niet bestaand | Een NEN 1010 onderdeel | A | Voor koudemiddelhandelingen — relevant bij W-koeling, niet bij elektra
Elektro - Chef-monteur | 42 | Welke planning gebruik je voor een renovatie met 7 gebouwen? | Van achteren naar voren | Eén plan, alle gebouwen | Per dag spontaan | Faseplanning per gebouw met afhankelijkheden, kritieke pad analyse | D | Faseplanning per gebouw met afhankelijkheden, kritieke pad analyse
Elektro - Chef-monteur | 43 | Hoe rapporteer je een veiligheidsincident? | Volgens RI&E protocol, in incidentenregister, met directe maatregelen en review | Mondeling alleen | Niet rapporteren | Pas na een week | A | Volgens RI&E protocol, in incidentenregister, met directe maatregelen en review
Elektro - Chef-monteur | 44 | Wat is je strategie als materiaal niet op tijd is? | Buffer-werkpakketten, alternatieven, contact met inkoop/uitvoerder | Random ander werk | Mensen naar huis | Stilstand accepteren | A | Buffer-werkpakketten, alternatieven, contact met inkoop/uitvoerder
Elektro - Chef-monteur | 45 | Welke veiligheidsmaatregel neem je bij werken naast publiek (blijvend gebruik)? | Alleen 's avonds werken | Alleen achter slot | Werkvak afzetten, stof- en geluidshinder beperken, communicatie naar gebruikers | Niets | C | Werkvak afzetten, stof- en geluidshinder beperken, communicatie naar gebruikers
Elektro - Chef-monteur | 46 | Wat is een VCA-VOL? | Een type bouwkraan | Veiligheidscertificering Voor Operationeel Leidinggevenden — vereist voor chef-monteur | Een softwarelicentie | Een lasdiploma | B | Veiligheidscertificering Voor Operationeel Leidinggevenden — vereist voor chef-monteur
Elektro - Chef-monteur | 47 | Hoe houd je je ploeg gemotiveerd op een lange renovatie? | Niets doen | Heldere doelen, erkenning, korte feedbackcycli, leerruimte | Hard schreeuwen | Bonus achteraf | B | Heldere doelen, erkenning, korte feedbackcycli, leerruimte
Elektro - Chef-monteur | 48 | Welke beveiliging is verplicht voor stopcontacten in vochtige ruimten? | Alleen ventilatie | Aardlekschakelaar 30 mA + IP-juiste materialen | Geen | Alleen automaat | B | Aardlekschakelaar 30 mA + IP-juiste materialen
Elektro - Chef-monteur | 49 | Wat doe je als je een ontwerp-fout in tekening ziet? | Documenteren, melden bij ontwerpend partij, oplossing afspreken voor uitvoering | Zelf bedenken | Negeren | Doorgaan onveilig | A | Documenteren, melden bij ontwerpend partij, oplossing afspreken voor uitvoering
Elektro - Chef-monteur | 50 | Wat is jouw rol in 'duurzaam slopen' van bestaande elektra? | Materialen scheiden voor hergebruik/recycling, asbest-protocol volgen, registratie | Verbranden | Alles in één container | Aan kant gooien | A | Materialen scheiden voor hergebruik/recycling, asbest-protocol volgen, registratie
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 1 | Welke gereedschap gebruik je voor het buigen van koperen leidingen? | Pijpenbuiger (handmatig of mechanisch) | Boormachine | Tang | Hamer | A | Pijpenbuiger (handmatig of mechanisch)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 2 | Welke verbindingsmethode is GEEN optie op dit project? | Klemkoppelingen | Lassen (totaal lasverbod) | Solderen met passend procedé | Persen | B | Lassen (totaal lasverbod)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 3 | Waarom geldt een totaal lasverbod op dit project? | Houten vloeren — brandgevaar | Te kostbaar | Geen reden | Geen lasapparaat aanwezig | A | Houten vloeren — brandgevaar
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 4 | Wat is een persfitting? | Een lasconstructie | Een schroefverbinding | Een rubberen overgang | Een fitting die met perstang permanent op de buis wordt geperst | D | Een fitting die met perstang permanent op de buis wordt geperst
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 5 | Welk gereedschap gebruik je voor persen van koperen leidingen? | Schroevendraaier | Steeksleutel | Persgereedschap met juiste persbek (M-, V- of TH-profiel) | Bahco | C | Persgereedschap met juiste persbek (M-, V- of TH-profiel)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 6 | Wat is het verschil tussen aanvoer- en retourleiding in CV? | Geen verschil | Aanvoer is dikker | Retour is warmer | Aanvoer is warm water uit de ketel, retour is afgekoeld water terug | D | Aanvoer is warm water uit de ketel, retour is afgekoeld water terug
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 7 | Welke kleur zijn vaak aanvoerleidingen aangeduid? | Blauw | Rood | Groen | Geel | B | Rood
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 8 | Welke kleur zijn vaak retourleidingen aangeduid? | Geel | Blauw | Rood | Groen | B | Blauw
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 9 | Wat is een T-stuk (fitting)? | Een fitting waarbij drie leidingen samenkomen | Een type meter | Een soort kraan | Een steuninstrument | A | Een fitting waarbij drie leidingen samenkomen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 10 | Welk materiaal mag je voor drinkwaterleiding gebruiken? | Tuinslang | Standaard PVC | KIWA-gecertificeerd (bv. koper, RVS, multilayer-PEX) | Lood | C | KIWA-gecertificeerd (bv. koper, RVS, multilayer-PEX)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 11 | Wat is isolatie van leidingen? | Beschermlaag tegen ratten | Reclame-uiting | Verfraaiing | Materiaal om warmteverlies of condens te voorkomen | D | Materiaal om warmteverlies of condens te voorkomen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 12 | Welk basisgereedschap gebruik je voor schroefverbindingen op leidingen? | Steek-/ringsleutel of pijptang | Soldeerbout | Boor | Hamer | A | Steek-/ringsleutel of pijptang
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 13 | Wat is teflontape (PTFE-tape)? | Isolatiemateriaal | Reinigingsmiddel | Beschermlaag tegen UV | Afdichtmateriaal op schroefdraad | D | Afdichtmateriaal op schroefdraad
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 14 | Welk gereedschap gebruik je om een buis af te zagen? | Decoupeerzaag | Cirkelzaag | Houtzaag | Pijpsnijder of fijne metaalzaag | D | Pijpsnijder of fijne metaalzaag
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 15 | Wat doe je na het zagen van een koperen buis? | Bramen verwijderen (binnen en buiten) | Direct verbinden | Nat maken | Verfen | A | Bramen verwijderen (binnen en buiten)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 16 | Welke PBM gebruik je bij persen/zagen van leidingen? | Veiligheidsbril en handschoenen | Geen | Alleen helm | Alleen oordoppen | A | Veiligheidsbril en handschoenen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 17 | Wat doe je voor je een afsluiter bedient? | Negeren | Hard opendraaien | Controleren wat downstream is, klant/collega's informeren, langzaam openen | Wegrennen | C | Controleren wat downstream is, klant/collega's informeren, langzaam openen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 18 | Hoe herken je een gaswaterleiding versus drinkwaterleiding? | Aan vorm | Aan markering, kleur en certificering — bij twijfel niet zelf aansluiten | Op gevoel | Geen verschil | B | Aan markering, kleur en certificering — bij twijfel niet zelf aansluiten
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 19 | Wat is een klimaatplafond? | Plafond met geïntegreerd verwarm/koelsysteem (water- of luchtgevoed) | Decoratief plafond | Akoestisch plafond | Geluidsdempend plafond | A | Plafond met geïntegreerd verwarm/koelsysteem (water- of luchtgevoed)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 20 | Welke leidingmaten zie je veel in CV-installatie? | 15, 18, 22, 28 mm koper of vergelijkbaar PEX/multilayer | Alleen 6 mm | Alleen 50 mm | DN 100 | A | 15, 18, 22, 28 mm koper of vergelijkbaar PEX/multilayer
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 21 | Wat is een prefab leidingunit? | Een meter | Een type kraan | Een isolatiemateriaal | Vooraf in fabriek geassembleerde leidingmodule, op locatie alleen koppelen | D | Vooraf in fabriek geassembleerde leidingmodule, op locatie alleen koppelen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 22 | Welke functie heeft een ontluchter? | Lucht uit het CV-systeem laten ontsnappen | Brand beveiligen | Geluid dempen | Water afvoeren | A | Lucht uit het CV-systeem laten ontsnappen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 23 | Wat is een groepverdeler/verdeelstation? | Soort meter | Centraal punt voor verdeling van CV-/koudwater naar groepen | Reductietoestel | Een type isolatie | B | Centraal punt voor verdeling van CV-/koudwater naar groepen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 24 | Wat is een reduceerventiel? | Filtert water | Verwarmt water | Verlaagt de waterdruk naar een lagere stabiele waarde | Stopt water | C | Verlaagt de waterdruk naar een lagere stabiele waarde
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 25 | Welke richting draai je een schroefdraad meestal vast? | Linksom | Rechtsom (clockwise) | Maakt niet uit | Diagonaal | B | Rechtsom (clockwise)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 26 | Wat is leidingbreuk-detectie? | Type isolatie | Een filter | Sensor / systeem dat lekkage signaleert en water afsluit | Soort kraan | C | Sensor / systeem dat lekkage signaleert en water afsluit
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 27 | Wat is een sifon? | S-vormige beker onder afvoeren tegen rioolgeur | Pomp | Filter | Klep | A | S-vormige beker onder afvoeren tegen rioolgeur
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 28 | Welk materiaal is vaak rioolafvoer in modern bouw? | Koper | RVS | PVC of PP | Aluminium | C | PVC of PP
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 29 | Welk PBM hoort bij werken op een steiger? | Alleen helm | Helm, schoenen, veiligheidsharnas indien open zijde | Niets | Alleen handschoenen | B | Helm, schoenen, veiligheidsharnas indien open zijde
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 30 | Wat is hardsoldeer en zachtsoldeer? | Hardsoldeer is voor PVC | Hardsoldeer >450°C; zachtsoldeer <450°C — verschillende toepassingen | Geen verschil | Zachtsoldeer is voor staal | B | Hardsoldeer >450°C; zachtsoldeer <450°C — verschillende toepassingen
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 31 | Soldeer je open vlam op dit project? | Nee, niet zonder een hot-work permit; doorgaans persfittingen i.v.m. lasverbod | Alleen woensdag | Ja, altijd | Alleen 's nachts | A | Nee, niet zonder een hot-work permit; doorgaans persfittingen i.v.m. lasverbod
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 32 | Wat is een afpersing/druktest? | Een schoonmaak | Test waarbij leidingsysteem op druk wordt gebracht om lekkage te controleren | Een meting van temperatuur | Een geluidstest | B | Test waarbij leidingsysteem op druk wordt gebracht om lekkage te controleren
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 33 | Wat is condensvorming? | Een gas | Een schoonmaakmiddel | Vocht dat ontstaat als koud oppervlak in vochtige lucht staat | Een isolatie | C | Vocht dat ontstaat als koud oppervlak in vochtige lucht staat
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 34 | Wat doe je bij waterlek tijdens werk? | Vloer dweilen | Hoofdkraan dichtdraaien, situatie veiligstellen, melden | Doorwerken | Niets | B | Hoofdkraan dichtdraaien, situatie veiligstellen, melden
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 35 | Welke leidingen liggen vaak in een leidingschacht? | CV, koeling, water, riool, gas (gescheiden) | Alleen riool | Alleen elektra | Niets | A | CV, koeling, water, riool, gas (gescheiden)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 36 | Wat is een airwasher of luchtbehandelingskast (LBK)? | Een ventilator | Toestel dat ventilatielucht conditioneert (filteren, verwarmen, koelen) | Een afzuigkap | Een airco | B | Toestel dat ventilatielucht conditioneert (filteren, verwarmen, koelen)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 37 | Wat is een radiatorkraan? | Soort filter | Sensor | Type pomp | Regelt de waterstroming door een radiator | D | Regelt de waterstroming door een radiator
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 38 | Welke vorm heeft een knel-/klemkoppeling? | Recht stuk | T-stuk | Bocht | Conisch sluitende ring met wartelmoer | D | Conisch sluitende ring met wartelmoer
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 39 | Welke maat sleutel gebruik je voor een 22 mm wartel? | 8 mm | Ring-/steeksleutel 24 mm of pijptang | 30 mm | 13 mm | B | Ring-/steeksleutel 24 mm of pijptang
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 40 | Wat is een persfitting versus knelfitting? | Pers is demonteerbaar | Knel is permanent | Geen verschil | Persfitting is permanent (perstang); knel is demonteerbaar | D | Persfitting is permanent (perstang); knel is demonteerbaar
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 41 | Wat is een convector? | Een sensor | Een soort lamp | Verwarmingstoestel dat lucht via natuurlijke of geforceerde convectie warmt | Een filter | C | Verwarmingstoestel dat lucht via natuurlijke of geforceerde convectie warmt
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 42 | Welke isolatie zie je vaak om koudwaterleiding? | Gesloten celflexibele isolatie (Armaflex-type) tegen condens | Stof | Glaswol | Geen | A | Gesloten celflexibele isolatie (Armaflex-type) tegen condens
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 43 | Wat is een condensafvoer? | Afvoer van condenswater uit een airco of LBK | Een ventiel | Vuilwaterafvoer | Hemelwater | A | Afvoer van condenswater uit een airco of LBK
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 44 | Wat is een spuiventiel/aftapper? | Een meter | Een isolatie | Een sensor | Punt waar je een systeem leegt of doorspoelt | D | Punt waar je een systeem leegt of doorspoelt
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 45 | Hoe markeer je leidingen na installatie? | Niets | Met tape | Met stift | Met genormeerde leidingstickers/kleurringen (medium, richting, druk) | D | Met genormeerde leidingstickers/kleurringen (medium, richting, druk)
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 46 | Wat doe je met restafval (lood, koper, plastic)? | Allemaal in één bak | Mee naar huis | Verbranden | Scheiden in juiste container; koper apart vanwege waarde/recycling | D | Scheiden in juiste container; koper apart vanwege waarde/recycling
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 47 | Wat is het beste moment om een leiding op druk te zetten? | Direct | Aan einde dag | Bij regen | Na visuele controle en afpersing volgens werkinstructie | D | Na visuele controle en afpersing volgens werkinstructie
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 48 | Welke gereedschappen mogen niet gebruikt worden op het project? | Pijpsnijder | Steeksleutel | Persgereedschap | Open vlam apparatuur (lasapparaten, brander) zonder vergunning | D | Open vlam apparatuur (lasapparaten, brander) zonder vergunning
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 49 | Hoe stem je dagelijks af met de chef-monteur? | Alleen via e-mail | Alleen vrijdag | Korte dagstart, taakverdeling, bijzonderheden, einde dag terugkoppeling | Niet | C | Korte dagstart, taakverdeling, bijzonderheden, einde dag terugkoppeling
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 50 | Hoe ga je om met een Engelstalige collega-uitvoerder? | Negeren | In dialect | Tolkenbureau bellen | Communiceren in helder Engels, gebruik van tekening en pictogrammen | D | Communiceren in helder Engels, gebruik van tekening en pictogrammen
Werktuigbouw - Monteur | 1 | Wat is een 4-pijps klimaatsysteem? | Aparte aanvoer/retour voor verwarmen én koelen — gelijktijdig mogelijk | Twee leidingen | Eén leiding | Vier waterzuiveringspijpen | A | Aparte aanvoer/retour voor verwarmen én koelen — gelijktijdig mogelijk
Werktuigbouw - Monteur | 2 | Wat is een 2-pijps klimaatsysteem? | Vier leidingen | Geen leidingen | Eén aanvoer en één retour, óf verwarmen óf koelen | Drie leidingen | C | Eén aanvoer en één retour, óf verwarmen óf koelen
Werktuigbouw - Monteur | 3 | Welke ISSO-publicatie behandelt CV-installaties woningbouw? | ISO 9001 | ISSO 51 | NEN 3140 | NEN 1010 | B | ISSO 51
Werktuigbouw - Monteur | 4 | Welke ISSO-publicatie behandelt koudeopwekking en distributie? | ISSO 30 | ISSO 80 | ISSO 17 | ISSO 75 | D | ISSO 75
Werktuigbouw - Monteur | 5 | Welk koudemiddel valt onder F-gassen regelgeving? | Water (H2O) | HFK's zoals R410A, R32, R134a | Zout | Lucht | B | HFK's zoals R410A, R32, R134a
Werktuigbouw - Monteur | 6 | Wie mag handelingen aan koudemiddelsystemen verrichten? | Iedereen | Niemand | Alleen elektrici | Gecertificeerd persoon (F-gassen STEK / vergelijkbaar) | D | Gecertificeerd persoon (F-gassen STEK / vergelijkbaar)
Werktuigbouw - Monteur | 7 | Wat is dubbel-pijps klimaatplafond? | Plafond met radiator | Plafond met 4 leidingen | Plafond met luchtkanaal | Plafond met aanvoer en retour gekoppeld in 2-pijps systeem | D | Plafond met aanvoer en retour gekoppeld in 2-pijps systeem
Werktuigbouw - Monteur | 8 | Wat is een hydraulische balans bij CV? | Pomptesten | Filtering | Drukverlaging | Verdeling van waterstroom zodat elke groep voldoende debiet krijgt | D | Verdeling van waterstroom zodat elke groep voldoende debiet krijgt
Werktuigbouw - Monteur | 9 | Welk apparaat balanceert hydraulisch? | Ingrebouwde inregel-/regelafsluiter (bv. Tacosetter, STAD/STAP-V) | Pomp | Reduceerventiel | Filter | A | Ingrebouwde inregel-/regelafsluiter (bv. Tacosetter, STAD/STAP-V)
Werktuigbouw - Monteur | 10 | Wat is een differentiedrukregelaar? | Verwarmt water | Stopt water | Houdt het drukverschil over een groep constant | Filtert lucht | C | Houdt het drukverschil over een groep constant
Werktuigbouw - Monteur | 11 | Welke methode test je een persleiding? | Pomp inschakelen | Visueel alleen | Slaan met hamer | Drukbeproeving (afpersing) met juiste medium en duur volgens norm | D | Drukbeproeving (afpersing) met juiste medium en duur volgens norm
Werktuigbouw - Monteur | 12 | Welke maximale temperatuur tolereert standaard PEX-buis continu? | 250 °C | 20 °C | 150 °C | ≈ 70-85 °C continu, kortstondig hoger | D | ≈ 70-85 °C continu, kortstondig hoger
Werktuigbouw - Monteur | 13 | Hoe bepaal je de leidingdiameter voor een verwarmingsgroep? | Op gok | Op basis van debiet, drukverlies, snelheid (m/s) en lengte | Altijd 22 mm | Standaard tabel zonder context | B | Op basis van debiet, drukverlies, snelheid (m/s) en lengte
Werktuigbouw - Monteur | 14 | Welke maximale watersnelheid is gangbaar in distributieleiding? | 10 m/s | 5 m/s | ≈ 1,0 m/s om geluid en erosie te beperken | Geen limiet | C | ≈ 1,0 m/s om geluid en erosie te beperken
Werktuigbouw - Monteur | 15 | Wat is een driewegventiel? | Mengt of verdeelt twee waterstromen voor temperatuurregeling | Een pomp | Een filter | Een ontluchter | A | Mengt of verdeelt twee waterstromen voor temperatuurregeling
Werktuigbouw - Monteur | 16 | Wat is een tweewegventiel? | Een filter | Open/dicht klep voor één leiding (vaak modulair stuurbaar) | Een verdeler | Een pomp | B | Open/dicht klep voor één leiding (vaak modulair stuurbaar)
Werktuigbouw - Monteur | 17 | Welke afsluiter is geschikt voor inregeling én afsluiten? | Schuif | Vlinderklep alleen | Bolafsluiter alleen | Inregelafsluiter met meetnippels (bv. STAD) | D | Inregelafsluiter met meetnippels (bv. STAD)
Werktuigbouw - Monteur | 18 | Wat is een expansievat? | Vat dat volume-uitzetting van het CV-water opvangt | Pomp | Reduceerventiel | Filter | A | Vat dat volume-uitzetting van het CV-water opvangt
Werktuigbouw - Monteur | 19 | Welke voorvuldruk gebruik je voor een typisch CV-expansievat in een woning? | Niet relevant | Altijd 5 bar | Statische hoogte (m) / 10 + 0,3 bar (richtlijn) | Altijd 0 bar | C | Statische hoogte (m) / 10 + 0,3 bar (richtlijn)
Werktuigbouw - Monteur | 20 | Wat is een veiligheidsventiel? | Pompt | Filtert | Beveiligt installatie tegen overdruk door af te blazen | Mengt | C | Beveiligt installatie tegen overdruk door af te blazen
Werktuigbouw - Monteur | 21 | Welke koudemiddel-leiding is in de regel groter, zuig- of vloeistofleiding? | Zuigleiding is groter (gas, lagere druk/dichtheid) | Gelijk | Geen leiding bestaand | Vloeistof groter | A | Zuigleiding is groter (gas, lagere druk/dichtheid)
Werktuigbouw - Monteur | 22 | Wat is een airless-koeler / dry cooler? | Buitenunit die warmte aan buitenlucht afgeeft zonder waterverneveling | Een pomp | Een mengkraan | Een filter | A | Buitenunit die warmte aan buitenlucht afgeeft zonder waterverneveling
Werktuigbouw - Monteur | 23 | Welk medium gebruikt vaak een klimaatplafond met natte koeling? | Olie | CO2-direct | Stoom | Gekoeld water (zoutarm, eventueel met glycol) | D | Gekoeld water (zoutarm, eventueel met glycol)
Werktuigbouw - Monteur | 24 | Wat is een 'free cooling' principe? | Verwarming aan | Compressor altijd aan | Een type pomp | Buitenlucht/water gebruiken om gebouw te koelen zonder mechanische compressor | D | Buitenlucht/water gebruiken om gebouw te koelen zonder mechanische compressor
Werktuigbouw - Monteur | 25 | Wat is een condensaatpomp? | Pompt CV-water | Pompt condenswater weg uit airco/LBK naar afvoer | Brandblussysteem | Riool ventilatie | B | Pompt condenswater weg uit airco/LBK naar afvoer
Werktuigbouw - Monteur | 26 | Welke isolatieklasse vraagt een koudwaterleiding op vochtige plaats? | Gesloten cel (μ ≥ 7000) en juiste dikte tegen condens | Glaswol open | Geen | Tape | A | Gesloten cel (μ ≥ 7000) en juiste dikte tegen condens
Werktuigbouw - Monteur | 27 | Wat is een EPB-rapportage? | Een lasrapport | Een veiligheidskeuring | Energieprestatieberekening — relevant voor opleveringen | Een prijsopgave | C | Energieprestatieberekening — relevant voor opleveringen
Werktuigbouw - Monteur | 28 | Welke MERV/EU-filterklasse hoort bij goede ventilatie kantoren? | Geen filter | G2 | Tegenwoordig ISO ePM1 / ePM2,5 (was F7-F9) | C0 | C | Tegenwoordig ISO ePM1 / ePM2,5 (was F7-F9)
Werktuigbouw - Monteur | 29 | Wat is balansventilatie? | WTW: gelijke aan- en afvoerhoeveelheden, met warmteterugwinning | Alleen toevoer | Geen ventilatie | Alleen afvoer | A | WTW: gelijke aan- en afvoerhoeveelheden, met warmteterugwinning
Werktuigbouw - Monteur | 30 | Wat is WTW? | Warmte-TerugWinning uit ventilatieretour | Water-TochtWisselaar | Wattmetergroep | Geen afkorting | A | Warmte-TerugWinning uit ventilatieretour
Werktuigbouw - Monteur | 31 | Welke stappen horen bij inbedrijfstelling klimaatplafond? | Spoelen, ontluchten, drukproef, inregelen, meet- en regeltechniek inregelen | Direct aanzetten | Alleen visuele controle | Niets specifieks | A | Spoelen, ontluchten, drukproef, inregelen, meet- en regeltechniek inregelen
Werktuigbouw - Monteur | 32 | Wat is een Nutsleiding (gas/elektra/water)? | Aansluiting van openbare voorziening tot meterkast | Privéleiding | Riool | Dakleiding | A | Aansluiting van openbare voorziening tot meterkast
Werktuigbouw - Monteur | 33 | Wat is een geleidingsbeugel/-clip voor leidingen? | Bevestiging die thermische beweging toelaat | Filter | Afsluiter | Pomp | A | Bevestiging die thermische beweging toelaat
Werktuigbouw - Monteur | 34 | Hoe bevestig je leiding aan houten ondergrond op dit project? | Spijkeren | Lijmen | Met geschikte schroef-/clipsysteem (geen lasconstructies) | Lassen | C | Met geschikte schroef-/clipsysteem (geen lasconstructies)
Werktuigbouw - Monteur | 35 | Welke watertemperatuur is gangbaar voor klimaatplafond koelen? | 6 °C aanvoer | 45 °C aanvoer | Aanvoer 14-16 °C, retour 16-18 °C, boven dauwpunt | 30 °C aanvoer | C | Aanvoer 14-16 °C, retour 16-18 °C, boven dauwpunt
Werktuigbouw - Monteur | 36 | Wat is dauwpuntregeling? | Een veiligheidsventiel | Een akoestische afdichting | Voorkomen dat watertemperatuur onder dauwpunt komt om condens te voorkomen | Een filter | C | Voorkomen dat watertemperatuur onder dauwpunt komt om condens te voorkomen
Werktuigbouw - Monteur | 37 | Wat is een drukvat (CV)? | Synoniem voor expansievat met membraan | Een tank voor warm water | Een afsluiter | Een opslagtank | A | Synoniem voor expansievat met membraan
Werktuigbouw - Monteur | 38 | Welk meetinstrument meet luchtdebiet? | Voltmeter | Multimeter | Thermohygrometer | Hittedraad-/vleugelrad anemometer of debietmeetkruis | D | Hittedraad-/vleugelrad anemometer of debietmeetkruis
Werktuigbouw - Monteur | 39 | Welke warmtemeter gebruik je voor afrekenmeting? | Voltmeter | MID-gecertificeerde warmtemeter (debiet + ΔT) | Drukmeter | Watermeter | B | MID-gecertificeerde warmtemeter (debiet + ΔT)
Werktuigbouw - Monteur | 40 | Wat is een 'low-loss header' / open verdeler? | Filter | Brandklep | Hydraulische ontkoppeling tussen primair en secundair circuit | Sensor | C | Hydraulische ontkoppeling tussen primair en secundair circuit
Werktuigbouw - Monteur | 41 | Wat is BIM en hoe gebruik je het? | Excel | Een schroef | Building Information Modeling — 3D-model + data, voor coördinatie en uitvoering | Een meetapparaat | C | Building Information Modeling — 3D-model + data, voor coördinatie en uitvoering
Werktuigbouw - Monteur | 42 | Welke geluidseisen gelden in monumentale ruimten op dit project? | Geen eisen | Strenge eisen — installaties zo stil mogelijk; isolatie en demping | Alleen 's nachts | Hoogste lawaai toegestaan | B | Strenge eisen — installaties zo stil mogelijk; isolatie en demping
Werktuigbouw - Monteur | 43 | Wat is een zelfregelende thermostaatkraan? | Pomp | Filter | Radiatorkraan die ruimtetemperatuur per ruimte regelt | Sensor | C | Radiatorkraan die ruimtetemperatuur per ruimte regelt
Werktuigbouw - Monteur | 44 | Welke procedure volg je bij een lekkage in monumentale ruimte? | Direct afsluiten, opvang voorzien, monumentenzorg/uitvoerder informeren | Hopen op droging | Negeren | Doorwerken | A | Direct afsluiten, opvang voorzien, monumentenzorg/uitvoerder informeren
Werktuigbouw - Monteur | 45 | Wat is een afblaasleiding op een veiligheidsventiel? | Een filterleiding | Geleide afvoer van water bij afblazen, naar zichtbare punt | Een retourleiding | Een ventilatie | B | Geleide afvoer van water bij afblazen, naar zichtbare punt
Werktuigbouw - Monteur | 46 | Wat is een persdruk-test bij gas? | Met water | Met perslucht | Doe je zelf | Mag NIET door W-monteur zonder erkenning — alleen erkend installateur | D | Mag NIET door W-monteur zonder erkenning — alleen erkend installateur
Werktuigbouw - Monteur | 47 | Welke afsluiter scheidt twee gebouwgedeelten in renovatie? | Brandklep | Geen | Filter | Sectie-afsluiters in centraal verdeelpunt | D | Sectie-afsluiters in centraal verdeelpunt
Werktuigbouw - Monteur | 48 | Wat is een vorstbeveiliging? | Filter | Pomp | Regeling die installatie beschermt tegen bevriezing | Een afsluiter | C | Regeling die installatie beschermt tegen bevriezing
Werktuigbouw - Monteur | 49 | Welke documentatie hoort bij oplevering W? | Niet vereist | Foto's via WhatsApp | O&M-handboek, asbuilt, drukrapport, inregelrapport, certificaten | Alleen factuur | C | O&M-handboek, asbuilt, drukrapport, inregelrapport, certificaten
Werktuigbouw - Monteur | 50 | Hoe stem je af met de E-monteur over een klimaatplafond? | Niet | Pas bij oplevering | Eigen plan | Sensor- en aansluitingen W coördineren met regeltechniek E (KNX/MOD-bus) | D | Sensor- en aansluitingen W coördineren met regeltechniek E (KNX/MOD-bus)
Werktuigbouw - Chef-monteur | 1 | Wat is jouw rol bij inbedrijfstelling klimaatplafond? | Alleen kijken | Coördinatie spoeling, drukproef, inregeling, MR-test, oplevering | Geen rol | Eigen werk | B | Coördinatie spoeling, drukproef, inregeling, MR-test, oplevering
Werktuigbouw - Chef-monteur | 2 | Welke ISSO-richtlijn voor inregelen hydraulisch evenwicht ken je? | ISSO 50/57 (CV/koel) en publicaties hydraulisch inregelen | NEN 1010 | NEN 3140 | ISO 27001 | A | ISSO 50/57 (CV/koel) en publicaties hydraulisch inregelen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 3 | Welke verantwoordelijkheid heb je voor F-gassen op je ploeg? | Toezien op gecertificeerd personeel; logboek bijhouden | Geen | Geen logboek nodig | Alleen administratie | A | Toezien op gecertificeerd personeel; logboek bijhouden
Werktuigbouw - Chef-monteur | 4 | Welk planningsdocument coördineer je dagelijks? | Niets | Werkpakketten per ruimte, materiaalstroom, raakvlakken E/W/B | Alleen weekplanning | Alleen einddatum | B | Werkpakketten per ruimte, materiaalstroom, raakvlakken E/W/B
Werktuigbouw - Chef-monteur | 5 | Welke risico's check je vooraf in monumentale ruimten? | Geen | Alleen kosten | Alleen tijd | Brandrisico, schade gevoelig materiaal, stof, monumentenzorg-eisen | D | Brandrisico, schade gevoelig materiaal, stof, monumentenzorg-eisen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 6 | Wat is een coördinatietekening? | Een schets | Tekening die E, W, B in één laagsysteem afstemt — voorkomt kruisingen | Tekstverklaring | Een factuur | B | Tekening die E, W, B in één laagsysteem afstemt — voorkomt kruisingen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 7 | Welke data borg je voor as-built? | Alleen oude tekening | Alleen einde | Wijzigingen tijdens uitvoering tijdig in BIM/AutoCAD verwerken | Niets | C | Wijzigingen tijdens uitvoering tijdig in BIM/AutoCAD verwerken
Werktuigbouw - Chef-monteur | 8 | Wat doe je als drukproef faalt? | Doorgaan | Druk verlagen | Negeren | Stoppen, lokaliseren, herstellen volgens procedure, hertesten + rapporteren | D | Stoppen, lokaliseren, herstellen volgens procedure, hertesten + rapporteren
Werktuigbouw - Chef-monteur | 9 | Welke kwaliteitsborging op klimaatplafond pas je toe? | Spoelprotocol, druktest, debietmeting, oplevercertificaat per zone | Geen | Visueel alleen | Steekproef per maand | A | Spoelprotocol, druktest, debietmeting, oplevercertificaat per zone
Werktuigbouw - Chef-monteur | 10 | Welke MR-eisen ken je (Meet- & Regeltechniek)? | Geen | Alleen alarm | Aanvoer-, retour-, ruimtevoelers; klepposities; alarmen; logging | Alleen aanvoer | C | Aanvoer-, retour-, ruimtevoelers; klepposities; alarmen; logging
Werktuigbouw - Chef-monteur | 11 | Wat is een functietest? | Test waarbij regelingen, beveiligingen, alarmen op werking worden gevalideerd | Spoeling | Visueel | Druktest | A | Test waarbij regelingen, beveiligingen, alarmen op werking worden gevalideerd
Werktuigbouw - Chef-monteur | 12 | Welke Eurovent-/SCOP-/EER-cijfers gebruik je voor koeling? | Niet relevant | Tarief | Energie-efficiency koel/verwarm onder genormeerde condities | Brandklasse | C | Energie-efficiency koel/verwarm onder genormeerde condities
Werktuigbouw - Chef-monteur | 13 | Welke wettelijke eisen gelden voor stookinstallaties? | Geen | SCIOS Scope 1/2/4 keuringen + Activiteitenbesluit | ISO 9001 alleen | Alleen NEN 1010 | B | SCIOS Scope 1/2/4 keuringen + Activiteitenbesluit
Werktuigbouw - Chef-monteur | 14 | Welk lucht-/water debiet bewaak je tijdens commissioning? | Geen | Alleen totaal | Per zone gemeten en vergeleken met ontwerpwaarde, afwijking <±10% | Alleen op piek | C | Per zone gemeten en vergeleken met ontwerpwaarde, afwijking <±10%
Werktuigbouw - Chef-monteur | 15 | Wat is een tekortkomingenlijst (snagging)? | Een schroefset | Lijst openstaande punten ná oplevering te herstellen | Een softwarepakket | Een loonstrook | B | Lijst openstaande punten ná oplevering te herstellen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 16 | Wat is een bouwlogistiekplan? | Een softwareplan | Pauzeplan | Brandwachtplan | Plan voor materiaalaanvoer, opslag, afvoer in en rondom de bouwplaats | D | Plan voor materiaalaanvoer, opslag, afvoer in en rondom de bouwplaats
Werktuigbouw - Chef-monteur | 17 | Welke informatie deel je elke ochtend met je ploeg? | Doelen vandaag, veiligheid, samenwerking E/W, materiaalpunten | Niets | Alleen plek | Alleen tijden | A | Doelen vandaag, veiligheid, samenwerking E/W, materiaalpunten
Werktuigbouw - Chef-monteur | 18 | Welke verantwoordelijkheid heb je bij hot-work in een gebouw met lasverbod? | Alleen 's nachts | Soms toestaan | Geen open vlam toestaan; alternatieven (pers/koppelingen) borgen | Bij regen ja | C | Geen open vlam toestaan; alternatieven (pers/koppelingen) borgen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 19 | Hoe stem je af met de hoofdaannemer (CWD)? | Wekelijkse coördinatie, dagelijks korte updates, structuur in afwijkingen | Niet | Random | Maandelijks | A | Wekelijkse coördinatie, dagelijks korte updates, structuur in afwijkingen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 20 | Welke eisen aan opleidingen monteurs op dit Den Haag-project? | VCA, vakdiploma, F-gassen indien koudemiddel; periodieke bijscholing | Geen | Alleen taal | Alleen rijbewijs | A | VCA, vakdiploma, F-gassen indien koudemiddel; periodieke bijscholing
Werktuigbouw - Chef-monteur | 21 | Wat is een proefbedrijf (commissioning)? | Een offerte | Een hoekijzer | Periode waarin installatie onder gebruik condities wordt getest | Een meetinstrument | C | Periode waarin installatie onder gebruik condities wordt getest
Werktuigbouw - Chef-monteur | 22 | Wat doe je bij asbestverdacht materiaal? | Direct stoppen, ploeg veiligstellen, gespecialiseerd bedrijf laten saneren | Voorzichtig doorgaan | Maskertje opzetten | Aanstampen | A | Direct stoppen, ploeg veiligstellen, gespecialiseerd bedrijf laten saneren
Werktuigbouw - Chef-monteur | 23 | Welke stappen volg je bij contamination-risico in waterleiding? | Niets | Cola erdoor | Spoelprotocol per ISSO 55-1, microbiologische monsters indien vereist | Alleen visueel | C | Spoelprotocol per ISSO 55-1, microbiologische monsters indien vereist
Werktuigbouw - Chef-monteur | 24 | Welke metingen rapporteer je bij hydraulisch inregelen? | Alleen temperatuur | Debiet, drukverlies per zone, autoriteit, instelwaarden — gedocumenteerd | Alleen pomp | Geen | B | Debiet, drukverlies per zone, autoriteit, instelwaarden — gedocumenteerd
Werktuigbouw - Chef-monteur | 25 | Wat is een autoriteit van een regelafsluiter? | Een rang | Verhouding kleerkverlies tot totaal kringverlies (richtlijn ≥ 0,3) | Geen begrip | Een drukklasse | B | Verhouding kleerkverlies tot totaal kringverlies (richtlijn ≥ 0,3)
Werktuigbouw - Chef-monteur | 26 | Hoe bewaak je voortgang met meerdere ploegen op 7 gebouwen? | Faseplanning, mijlpalen, wekelijkse review, dashboards en LMRA's | Spreadsheet zonder review | Op gevoel | Niets | A | Faseplanning, mijlpalen, wekelijkse review, dashboards en LMRA's
Werktuigbouw - Chef-monteur | 27 | Welke documentatie eis je bij prefab-leverancier? | Foto via mail | Niets | Tekeningen, materiaalcertificaten, drukproefcertificaten, identificatie | Alleen factuur | C | Tekeningen, materiaalcertificaten, drukproefcertificaten, identificatie
Werktuigbouw - Chef-monteur | 28 | Wat is een vergrendel-/markeerprocedure (LOTO) bij W-werk? | Alleen E-elektra | Niet nodig | Pomp/ketel uit, afsluiters dicht en gelabeld, energiebronnen geborgd | Alleen bij gas | C | Pomp/ketel uit, afsluiters dicht en gelabeld, energiebronnen geborgd
Werktuigbouw - Chef-monteur | 29 | Wat is je rol bij een veiligheidsincident in jouw ploeg? | Eerste hulp, situatie veilig stellen, melden, oorzaak en preventie | Achteraf bedenken | Toedekken | Alleen gevallen melden | A | Eerste hulp, situatie veilig stellen, melden, oorzaak en preventie
Werktuigbouw - Chef-monteur | 30 | Welke kennis verwacht je van een W-monteur over geluidsoverdracht? | Geen | Pomp/leidingvibratie isoleren, demper, juiste bevestiging | Alleen technisch interessant | Alleen visueel | B | Pomp/leidingvibratie isoleren, demper, juiste bevestiging
Werktuigbouw - Chef-monteur | 31 | Wat is je strategie als ontwerp en uitvoerbaarheid afwijken? | Issue loggen, voorstel maken, met engineer/uitvoerder afstemmen, RFI sturen | Negeren | Alleen melden achteraf | Zelf veranderen | A | Issue loggen, voorstel maken, met engineer/uitvoerder afstemmen, RFI sturen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 32 | Wat is een RFI? | Request For Information — formele vraag aan ontwerpteam | Een meting | Een ventiel | Een type kraan | A | Request For Information — formele vraag aan ontwerpteam
Werktuigbouw - Chef-monteur | 33 | Hoe stem je raakvlak elektra-W op klimaatplafond af? | Pas op de dag | Alleen visueel | Niet | Sensoren, kleppen, regelaars en bekabeling integraal plannen met E-chef | D | Sensoren, kleppen, regelaars en bekabeling integraal plannen met E-chef
Werktuigbouw - Chef-monteur | 34 | Wat zijn voor jou kritieke inbedrijfstellingstesten? | Drukproef, spoeling, debiet, temperatuur, regeling, alarmen | Geen | Alleen drukproef | Alleen temperatuur | A | Drukproef, spoeling, debiet, temperatuur, regeling, alarmen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 35 | Welke milieueisen gelden bij koudemiddel-werk? | Alleen kosten | Alleen tijd | Geen | GWP-bewust werken, lekdetectie, juiste recovery, registratie F-gassen | D | GWP-bewust werken, lekdetectie, juiste recovery, registratie F-gassen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 36 | Welke informatie staat in een testcertificaat? | Niets | Beproevingsmedium, druk, duur, resultaat, datum, paraaf | Alleen prijs | Alleen tekst | B | Beproevingsmedium, druk, duur, resultaat, datum, paraaf
Werktuigbouw - Chef-monteur | 37 | Wat is een sequentieregeling op klimaatplafonds? | Cascade-/sequence-regeling tussen verwarmen, neutrale band en koelen | Constant uit | Constant aan | Random | A | Cascade-/sequence-regeling tussen verwarmen, neutrale band en koelen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 38 | Welke risico's heb je bij een renovatie met blijvende gebruikers (blijvend gebruik)? | Geluid/stof, brandveiligheid, vluchtwegen, beveiliging, beeldvorming | Geen | Alleen kosten | Alleen tijd | A | Geluid/stof, brandveiligheid, vluchtwegen, beveiliging, beeldvorming
Werktuigbouw - Chef-monteur | 39 | Welke escalatieroute volg je bij stagnatie? | Niet escaleren | Direct directie | Naar opdrachtgever | Eerst uitvoerder, dan hoofduitvoerder, vervolgens projectmanager | D | Eerst uitvoerder, dan hoofduitvoerder, vervolgens projectmanager
Werktuigbouw - Chef-monteur | 40 | Hoe coach je een hulpmonteur die fouten maakt? | Veilige feedback, voordoen, korte cyclus, geleidelijk meer verantwoordelijkheid | Wegsturen | Strafrooster | Negeren | A | Veilige feedback, voordoen, korte cyclus, geleidelijk meer verantwoordelijkheid
Werktuigbouw - Chef-monteur | 41 | Wat is je beleid voor PBM-controle? | Niets | Eens per maand | Visueel iedere ochtend, schoonzijn, juiste maat en NEN-keuring waar vereist | Bij klacht | C | Visueel iedere ochtend, schoonzijn, juiste maat en NEN-keuring waar vereist
Werktuigbouw - Chef-monteur | 42 | Wat is je rol bij sub-aannemers (bijv. isolatieploeg)? | Alleen einde | Plannen, controleren werkwijze, kwaliteitscheck, raakvlakken | Alleen factuur | Niets | B | Plannen, controleren werkwijze, kwaliteitscheck, raakvlakken
Werktuigbouw - Chef-monteur | 43 | Welke documentatie geef je af bij eindoplevering? | Alleen factuur | Asbuilt, O&M, certificaten, inregelrapporten, garanties, restpuntenlijst | Niets | Mondeling | B | Asbuilt, O&M, certificaten, inregelrapporten, garanties, restpuntenlijst
Werktuigbouw - Chef-monteur | 44 | Wat is een commissioning manager (CxM)? | Een softwarepakket | Een kraan | Onafhankelijke rol die hele commissioningsproces coördineert | Een soort meter | C | Onafhankelijke rol die hele commissioningsproces coördineert
Werktuigbouw - Chef-monteur | 45 | Wat is je strategie voor hete dagen tijdens uitvoering? | Pauze schrappen | Hardere tempo | Niet | Werktijden aanpassen, water, schaduw, signalering hittebelasting | D | Werktijden aanpassen, water, schaduw, signalering hittebelasting
Werktuigbouw - Chef-monteur | 46 | Welke registratie houd je per gebouw bij? | Logboek met voortgang, afwijkingen, beslissingen, foto's | Alleen totaal | Eind project | Niet | A | Logboek met voortgang, afwijkingen, beslissingen, foto's
Werktuigbouw - Chef-monteur | 47 | Hoe meet je succes van jouw uitvoering? | Veiligheid, kwaliteit, planning, klanttevredenheid, leerpunten | Alleen kwaliteit | Alleen kosten | Alleen tijd | A | Veiligheid, kwaliteit, planning, klanttevredenheid, leerpunten
Werktuigbouw - Chef-monteur | 48 | Wat is een 'snagging-walk'? | Een trainingstype | Een wandeling | Inspectieronde net vóór oplevering om resterende punten te benoemen | Een meting | C | Inspectieronde net vóór oplevering om resterende punten te benoemen
Werktuigbouw - Chef-monteur | 49 | Welke samenwerking met BHV is voor jou belangrijk? | Alleen rookmelder | Vluchtwegen vrij, brandklepposities, brandvergunning, gebruikersinformatie | Pas bij brand | Niet | B | Vluchtwegen vrij, brandklepposities, brandvergunning, gebruikersinformatie
Werktuigbouw - Chef-monteur | 50 | Wat is jouw rol als chef-monteur bij verbeterprojecten (lessons learned)? | Alleen vergaderen | Vergeten | Leerpunten vastleggen, delen met team en bedrijf, structureel verbeteren | Niets | C | Leerpunten vastleggen, delen met team en bedrijf, structureel verbeteren

## Antwoorden statistiek
Profiel | A | B | C | D | Totaal
Elektro - Hulpmonteur | 9 | 9 | 16 | 16 | 50
Elektro - Monteur | 11 | 12 | 12 | 15 | 50
Elektro - Chef-monteur | 11 | 16 | 13 | 10 | 50
Werktuigbouw - Hulpmonteur | 14 | 12 | 9 | 15 | 50
Werktuigbouw - Monteur | 14 | 8 | 15 | 13 | 50
Werktuigbouw - Chef-monteur | 18 | 12 | 13 | 7 | 50